Полное наименование организации

ПРИКАЗ

| « |  | » |  | 20 |  | г. |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об организации постов первой помощи и комплектации аптечек первой помощи

В целях реализации требований ст. 216.3 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа Минздрава России от 24.05.2024 № 262н и Приказа Минтруда России от 09.08.2024 № 398н

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить перечень изделий медицинского назначения, обязательных для наличия в медицинских аптечках согласно Приложению 1 к настоящему Приказу.

- Организовать посты для оказания первой помощи:

| № п/п | Наименование/номер помещения | Адрес местонахождения |
| --- | --- | --- |

- Назначить лицом, ответственным за организацию работы по размещению, хранению и использованию аптечки первой помощи, ДОЛЖНОСТЬ ФИО.

- Ответственному лицу:

- проводить ревизии аптечек с периодичностью 1 раза в 3 месяца;

- контролировать истечение сроков годности медицинских изделий и своевременно пополнять содержимое аптечки;

- контролировать укомплектование аптечек только изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

- по истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, списать и утилизировать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- не допускать использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.

- не допускать использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

- Ответственному лицу обеспечить включение вопросов по размещению и использованию аптечкой первой помощи в программу вводного инструктажа по охране труда.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:

- Перечень медикаментов для укомплектования аптечек первой медицинской помощи.

Должность руководителя

Краткое наименование организации           _______________/Фамилия И.О. руководителя

### С приказом ознакомлен(ы):

| (должность) |  | (ФИО) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ АПТЕЧКИ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1> | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурныеиз гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 349230 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |  |  |
|  | 351490 | Перчатки смотровые/процедурные из латексагевеи, неопудренные, антибактериальные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-лёгочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт. |
|  | 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-лёгочной реанимации |  |  |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1шт. |
|  | 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 5 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 5 см | 2шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см | 3шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 7. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см | 3шт. |
|  | 150140 | Рулон марлевый тканый, стерильный |  |  |
|  | 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |  |  |
|  | 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |  |  |
| 8. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 | 2упак. |
|  | 302910 | Салфетка нетканая |  |  |
| 9. | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размеромнеменее2x500 см | 1шт. |
|  | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый |  |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 20шт. |
| 11. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 4шт. |
| 12. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 1шт. |
| 13. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1шт. |
|  | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |  |  |

2. В состав аптечки также включаются следующие изделия:

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |