ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ  
«_                                             »

ПРИКАЗ

| « |  | » |  | 20 | 22 | г. |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г. Санкт-Петербург

О назначении лиц, ответственных за электрохозяйство

В целях реализации требований статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6, для непосредственного исполнения функций по организации эксплуатации электроустановок с целью содержания в работоспособном состоянии электрического и электротехнического оборудования и сетей, а также обеспечения их надежной работы и безопасной эксплуатации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за электрохозяйство в ООО «________» (далее – Организация) ___________________________ (с ___ группой по электробезопасности). На период длительного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) ответственного за электрохозяйство, исполнение его обязанностей возлагать на  _________________________ (с ____ группой по электробезопасности) (далее – ответственные лица).

2. Ответственным лицам обеспечить:

  - содержание электротехнического и электротехнологического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих документов;

  - своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования;

  - надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание;

  - предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду;

  - учёт и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их возникновения;

  - выполнение предписаний органов Ростехнадзора;

  - разработку и утверждение однолинейной схемы электроснабжения Организации;

  - регулярно (не реже одного раза в месяц) контролировать состояние электроустановок и электробезопасности в Организации, учитывать показатели работы электротехнического персонала и оборудования, анализировать их и принимать меры к устранению недостатков;

  - проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатация молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электроэнергии;

  - обеспечение экономичного режима потребления электроэнергии;

  - поддержание показателей качества электроэнергии в заданных пределах;

  - приём в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок;

  - взаимодействие с энергоснабжающей организацией по надежному и качественному электроснабжению потребителей электроэнергии Организации;

  - подготовка электроустановок для работы в зимних условиях;

  - подготовка эксплуатационных документов (проектов приказов, распоряжений, списков, перечней, журналов и т.п.) по обеспечению безопасного производства работ в электроустановках;

  - подготовка рабочих мест в электроустановках Организации, укомплектование их средствами защиты, документацией, схемами, инструкциями, медицинской аптечкой, приборами, средствами связи и пожаротушения;

  - обеспечение ограничения доступа работников в электроустановки, хранения и выдачи ключей от электроустановок;

  - внедрение новых безопасных технологий, методов работы и современного оборудования в электроустановках;

  - расчёт потребности Организации в электрической энергии и контроль за её расходованием;

  - своевременное выполнение мероприятий по охране труда, правилам безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и устранения недостатков;

  - проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр перечней инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества электроэнергии (не реже 1 раза в 2 года).

3. Ответственным лицам в своей работе руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6 и локальными нормативными актами об охране труда, действующими в Организации.

4. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания Генеральным директором Организации.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

ООО «_______________»                                                               ________________/ФИО

«___» _______ 2022 г.

С приказом ознакомлен(ы):

| (должность) |  | (ФИО) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (ФИО) |  | (подпись) |